审批意见 ： 秦开审批环表[2025]第28号 - 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院（秦皇岛市中医医院）制剂室建设项目位于秦皇岛经济技术开发区康复辅具产业园区4号楼四层，项目总投资770万元，环保投资50万元。项目建设制剂车间800平方米，药检室 100 平方米，康养产品研发室 60 平方米，办公区40 平方米，购置设备 44台 (套)，同意建设。 - 本项目生产废水和生活废水经一体化生物处理装置处理后排入龙海道污水处理厂处理，污染物排放浓度必须满足龙海道污水处理厂进水水质要求，龙海道污水处理厂进水水质未做要求的污染物排放浓度必须满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906－2008）中表2限值要求。 - 本项目干燥、粉碎过筛、混合过程中产生的粉尘经一套布袋除尘器处理后通过35m排气筒排放，颗粒物排放浓度必须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）标准限值要求；提取过程及药渣储存中产生的臭气浓度、非甲烷总烃收集后经水喷淋装置处理后由35m高排气筒排放，臭气浓度排放必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度必须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求。废水处理过程中产生的氨、硫化氢、臭气浓度收集后经水喷淋装置处理后由35m高排气筒排放，臭气浓度排放必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值要求，NH3、H2S排放浓度必须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2排放限值要求。 - 无组织颗粒物排放浓度必须满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》限值要求；臭气浓度、NH3、H2S无组织排放浓度必须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1限值要求；非甲烷总烃无组织排放浓度必须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）浓度限值要求及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求。 - 项目生产设备安装减振基础，经建筑隔声后厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 - 项目产生的固体废物主要为生活垃圾由环卫部门统一处理；废物药材废弃物、除尘灰、药渣、污水处理站污泥运往中节能（秦皇岛）环保能源有限公司处理，废包装材料外售，废过滤膜、空气过滤系统废滤芯由厂家回收处理；危险废物暂存危废贮存点内定期交由有资质单位处理收集、贮存、运输、利用、处置各环节严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 - （公章） 经办人： 2025年7月10日